# SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

Los expedientes de construcción deberán cumplimentar los siguientes requisitos, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial y en el Reglamento de Construcción.

- CERTIFICADO URBANISTICO: expedido por la Oficina de Planeamiento Municipal.

- SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN: con la correspondiente liberación de deuda, otorgada por la oficina pertinente.

- FORMULARIO DE TASACIÓN: 103, 104 o 105, 106, según corresponda, completo y firmado.

- SOLICITUD DE NUMERACIÓN DOMICILIARIA. (si correspondiera).

- PLANILLA DE ESTADÍSTICA. (por duplicado).

- CERTIFICADO LIBRE DEUDA MUNICIPAL.

- Copia de planilla anexa por Tareas profesionales y copias de planos visados por el Colegio respectivo.

- Copias (4), como mínimo, con la carátula tipo de los siguientes planos:

  - Plano de plantas de cada nivel de la construcción, implantación, planta de techos, dos cortes y fachadas. Escala 1:100, con indicación de destino de cada local y de medidas (dimensión del terreno, de los locales y patios, espesor de muros, materialidad de componentes constructivos, alturas y niveles de pisos).

  - Plano de estructura del edificio. Escala 1:100.Dimensionado de los elementos resistentes y las planillas de cálculo correspondientes.

  - Plano de instalación eléctrica. Escala 1:100.Con planilla totalizadora de potencias, diámetro y secciones de conductores.

  - Instalación de obras sanitarias. Escala 1:100, planta y cortes indicando materiales y diámetro, de acuerdo a los requisitos establecidos por el Organismo Provincial Competente. Se adjunta croquis ilustrativo, referido a sistema de drenaje, según ord. Nº 727/91, para aquellas localidades que no cuenten con servicio cloacal

  - Plano de carpinterías. Escala 1:100.

  - Copias (3) de plano de planta. Escala 1:300, indicando medidas perimetrales, construcciones existentes, distancia de la construcción a ejes medianeros y línea municipal, dimensiones del terreno y distancia a esquina.

  - Cartel de obra.

  - Balance de Superficies, (Escala 1:200).

- Copia de comprobante posesión del lote.

- En caso de sistemas constructivos industrializados, deberá adjuntarse  Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T), memoria técnico descriptiva y detalles constructivos de sistema empleado.

NO SE ADMITEN ENMIENDAS NI RASPADURAS

FINAL DE OBRA:

10.     Solicitarlo en la oficina de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, adjuntando copia de la DD.JJ. (revalúos) presentados ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. (ARBA).

NOTAS:

- Las consultas y reclamos se atenderán con el número de trámite que se otorga en la oficina de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en el momento de la presentación del mismo.

- Para Villa Ventana, Sierra de la Ventana, La Gruta y Saldungaray deberá cumplimentarse la Ordenanza Municipal Nº 727/91 relacionada con el tratamiento de los desagües cloacales domiciliarios.

- El profesional actuante deberá requerir ante la Oficina de Planeamiento y el Departamento de Catastro la documentación necesaria (certificado, planillas y formularios tipo) y los antecedentes correspondientes para la formalización del trámite.

- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, informa que todo expediente que esté incompleto y / o incorrecto al momento de su presentación, no será recibido para su diligenciamiento hasta tanto no sean cumplimentados los requisitos establecidos.

- No se admitirá el inicio de ningún trámite que no cuente con el Certificado Urbanístico aprobado (Art. 3.4 – Código de Ordenamiento Urbano y Territorial - Ordenanza Municipal Nº 1461/02 – Decreto Provincial Nº 1821/02).

Código de Ordenamiento Urbano y Territorial - Ordenanza Municipal Nº 1461/02 - Decreto Provincial Nº 1821/02 (www.tornquist.gov.ar/ordenamiento).

Reglamento de Clasificación y Categorización de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires – DECRETO 13/14.

MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SARMIENTO Nº 53. TEL (0291) 4941075/76 INT.120. CORREO ELECTRONICO: planeamiento53@yahoo.com.ar